2025年度第二批中央农村环境整治资金拟支持项目清单表

| **序号** | **地市** | **区县** | **承担单位** | **项目名称** | **建设内容与规模** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 咸阳市 | 泾阳县 | 咸阳市生态环境局泾阳分局 | 泾阳县农村黑臭水体及重点村庄生活污水治理项目（一期） | 1.黑臭水体工程对两个黑臭水体实施治理，主要建设内容及规模如下：（1）新建污水收集主干管渠8.42km，接户管道5.16km。（2）新建生态透水坝2座，建设面积220m2；水体底泥清淤332m3；生态塘改造1座，面积2520m2，渠道表流湿地改造1处，面积160m2；建设喷泉曝气器3台；配套其他安全围栏、检修道路等。  2.重点村庄生活污水治理对13个重点村庄实施生活污水治理，主要建设内容及规模如下：（1）新建污水收集主干管渠12.966km、接户管道4.92km、污水检查井或截流井211座；现状渠道修缮加盖4.23km；现状积水坑淤泥垃圾清理226m3，清理后种植水生植物592m2；配套建设污水资源化利用灌溉渠1500m，回用水提升设施10套。（2）新建污水收集池5座；新建污水资源化设施10座，设计规模126m3/d；新建污水处理设施7座，设计规模142m3/d；新建污水提升泵站1座，设计规模5m3/h；现状污水处理设施改造1座，设计规模50m3/d。 |
| 2 | 安康市 | 汉滨区 | 安康市恒口示范区生态环境局 | 安康市恒口示范区2025年农村生活污水治理项目 | 本项目新建污水处理设施2座，总处理规模为300m3/d；新建玻璃钢化粪池2座，容积为80m3；新建污水收集管网DN300HDPE双壁波纹管26526米，接户管DN100UPVC管16300米。 |