中央水污染防治资金拟支持项目清单表

| 序号 | 地市 | 区县 | 承担单位 | 项目名称 | 建设内容与规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安康市 | 八县三区一市 | 安康市生态环境局 | 安康市美丽河湖保护与建设项目 | 本项目含16个子项目（其中工程类项目14个，服务类项目2个），涉及汉江干流及月河、子午河、池河、岚河、任河、坝河、旬河、堵河共8条主要支流。项目建设内容包含污水管网、污水处理设施、生态缓冲带、生态护岸以及智慧化环境监管平台搭建和水生态调查评估，建成后新增污水处理能力约5046.5吨/天，新增管网建设长度约517.39km，河湖生态缓冲带保护修复面积约182.78ha，生态岸线恢复长度约103.56km。2027年“一江八河”项目全部建成后，将进一步筑牢丹江口库区上游生态安全屏障。 |